## Slide 1: Test kamery ZWO ASI 120MM

## Slide 4
Dane techniczne
Sensor 4.8x3.6 mm
Piksel 3.75 mikronów
Rozdzielczość od 1280x960 do 320x240 pikseli, wybierana
Migawka 32 s do 2000 s
Zasilanie 5 V port USB 2.0
Temp. pracy -5 do +45o C
Chłodzenie pasywne
Obiektyw „rybie oko” all sky
Gniazdo do zamontowania do statywu
Kable transmisji do USB 2.0 oraz ST-4 do autoguidingu
Waga 100g

## Slide 6
TESTY ZASIĘGU KAMERY
Teleskop Celestron 203/2032 mm, reduktor ogniskowej 0.5x
Ustawiona rozdzielczość 640x480 pikseli – brak gubionych klatek przy małych czasach migawki

## Slide 7
Chart: RoZdzielczość czasowa ZWO ASI 120 TEST 1
| 1.2287999999999999 | 0.78643200000000002 | 0.30719999999999997 | 7.6799999999999993E-2
 | 0.067 | 0.044 | 0.018 | 0.005

## Slide 8
Chart: RoZdzielczość czasowa ZWO ASI 120 TEST 2 exp. 32 mikros
| 1.2287999999999999 | 0.78643200000000002 | 0.30719999999999997 | 7.6799999999999993E-2
 | 0.084 | 0.055 | 0.028 | 0.017

## Slide 9
Chart: RoZdzielczość czasowa ZWO ASI 120 TEST 3 exp. 20 ms
| 1.2287999999999999 | 0.78643200000000002 | 0.30719999999999997 | 7.6799999999999993E-2
 | 0.08 | 0.056 | 0.035 | 0.031
przy EXP 50 ms – 0.055s

## Slide 10
Zd
Zdjęcie, exp. ok. 1 min.

## Slide 11
Kadr z filmu, exp.0.5s

## Slide 12
Gwiazdy gromady Praesepe M44 – kadr z filmu - migawka 100 ms = 0.1 s
12.7
7.25
6.8
7.40
12.7

## Slide 13
Gwiazdy gromady Praesepe M44 – kadr z filmu - migawka 500 ms = 0.5 s
12.7
7.25
6.8
12.7
12.95

## Slide 14
Albireo – kadr z filmu – migawka 50 ms=0.05 s
3.35
5.10
11.45
11.05
12.7
12.50
12.55

## Slide 15
Albireo – kadr z filmu – migawka 100 ms=0.1 s
3.35
5.10
12.7
12.55
12.50
11.45
11.05
13.65

## Slide 16
Albireo – kadr z filmu – migawka 500 ms=0.5 s
13.3
14.1
16.3
12.7
13.1
11.45
11.05
13.65
12.5
12.55

## Slide 17
Chart: ZASIĘG ognisko główne 203/2032 mm, reduktor ogn.0.5x pole widzenia 7x5'
| 50 | 100 | 500
 | 12 | 13 | 14.25

## Slide 18: WSTAWIANIE CZASU

## Slide 19
Kamera cyfrowa – brak insertera, grabbera itd.
Czas z komputera – konieczna synchronizacja.
WINDOWS 10 – ustawianie zegara systemowego (słaba jakość)

## Slide 21
Display insertera VTI IOTA
Display kamery/z komputera

## Slide 28
OBSERWACJE RÓWNOLEGŁE ZAKRYĆ
Oczywista uwaga: błąd sumy dwóch liczb = sumie błędów każdej z liczb
L.p. | Gwiazda | Jasność | UT Occult | VTI+Watec Virtuoso | ZWO Celestron | dT
1 | 118535 | 7.9 | 20:52:02.1 | 02.14 | 02.07 | +0.07
2 | 1580 | 7.6 | 21:03:50.8 | 50.84 | 50.75 | +0.09
3 | 118545 | 8.2 | 21:28:27.1 | 26.99* | 26.88 | +0.11
* pogubione klatki
Rozdzielczość czasowa klatek: VTI 0.04s, ZWO/laptop 0.03s
22 maja 2018